附件九：

模拟电子技术自选实验项目

类别：MDZX

电工电子实验教学中心编制

模拟电子技术自选实验项目

实验一　常用电子仪器的使用

项目编号：MDZX001                               预计实验课时：4节

实验目的

1、学习电子电路实验中常用的电子仪器——示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、交流毫伏表、频率计等的主要技术指标、性能及正确使用方法。

2、初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

实验二　　晶体管共射极单管放大器

项目编号：MDZX002                               预计实验课时：4节

实验目的：

1、 学会放大器静态工作点的调试方法，分析静态工作点对放大器性能的影响。

2、 掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3、 熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

实验三    场效应管放大器

项目编号：MDZX003                              预计实验课时：2节

实验目的：

1、了解结型场效应管的性能和特点

2、进一步熟悉放大器动态参数的测试方法

实验四　负反馈放大器

项目编号：MDZX004                              预计实验课时：2节

实验目的：

加深理解放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大器各项性能指标的影响。

实验五　射极跟随器

项目编号：MDZX005                              预计实验课时：2节

实验目的：

1、 掌握射极跟随器的特性及测试方法

2、 进一步学习放大器各项参数测试方法

实验六　差动放大器

项目编号：MDZX006                              预计实验课时：2节

实验目的：

1、加深对差动放大器性能及特点的理解

2、学习差动放大器主要性能指标的测试方法

实验七　集成运算放大器指标测试

项目编号：MDZX007                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 掌握运算放大器主要指标的测试方法。

2、 通过对运算放大器μA741指标的测试，了解集成运算放大器组件的主要参数的定义和表示方法。

实验八　集成运算放大器的基本应用(I) ─ 模拟运算电路

项目编号：MDZX008                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。

2、了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。

实验九  集成运算放大器的基本应用（Ⅱ）─ 有源滤波器

项目编号：MDZX009                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 熟悉用运放、电阻和电容组成有源低通滤波、 高通滤波和带通、带阻滤波器。

2、 学会测量有源滤波器的幅频特性。

实验十　集成运算放大器的基本应用（Ⅲ）─ 电压比较器

项目编号：MDZX010                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 掌握电压比较器的电路构成及特点

2、 学会测试比较器的方法

实验十一  集成运算放大器的基本应用（Ⅳ）─ 波形发生器

项目编号：MDZX011                              预计实验课时：3节

实验目的：

- 学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器。

- 学习波形发生器的调整和主要性能指标

实验十二　RC正弦波振荡器

项目编号：MDZX012                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 进一步学习RC正弦波振荡器的组成及其振荡条件

2、 学会测量、调试振荡器的测试方法。

实验十三　LC正弦波振荡器

项目编号：MDZX013                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 掌握变压器反馈式LC正弦波振荡器的调整和测试方法

2、 研究电路参数对LC振荡器起振条件及输出波形的影响

实验十四  函数信号发生器的组装与调试

项目编号：MDZX014                              预计实验课时：4节

实验目的：

1、 了解单片多功能集成电路函数信号发生器的功能及特点

2、 进一步掌握波形参数的测试方法

实验十五   压控振荡器

项目编号：MDZX015                              预计实验课时：3节

实验目的：

了解压控振荡器的组成及调试方法

实验十六  低频功率放大器（Ⅰ）─ OTL 功率放大器

项目编号：MDZX016                              预计实验课时：2节

实验目的：

1、进一步理解OTL功率放大器的工作原理

2、学会OTL电路的调试及主要性能指标的测试方法

实验十七　低频功率放大器（Ⅱ）─ 集成功率放大器

项目编号：MDZX017                              预计实验课时：4节

实验目的：

1、 了解功率放大集成块的应用

2、 学习集成功率放大器基本技术指标的测试

实验十八　直流稳压电源（Ｉ）─ 串联型晶体管稳压电源

项目编号：MDZX018                              预计实验课时：4节

实验目的：

1、研究单相桥式整流、电容滤波电路的特性。

2、掌握串联型晶体管稳压电源主要技术指标的测试方法。

实验十九　直流稳压电源（Ⅱ）─ 集成稳压器

项目编号：MDZX019                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、研究集成稳压器的特点和性能指标的测试方法。

2、了解集成稳压器扩展性能的方法。

实验二十　晶闸管可控整流电路

项目编号：MDZX020                              预计实验课时：3节

实验目的：

1、 学习单结晶体管和晶闸管的简易测试方法。

2、 熟悉单结晶体管触发电路（阻容移相桥触发电路）的工作原理及调试方法。

3、 熟悉用单结晶体管触发电路控制晶闸管调压电路的方法。

实验二十一　温度监测及控制电路

项目编号：MDZX021                              预计实验课时：4节

实验目的：

1、 学习由双臂电桥和差动输入集成运放组成的桥式放大电路。

2、掌握滞回比较器的性能和调试方法。

3、学会系统测量和调试。